Chojna, dnia 20 listopada 2020 r.

DIR.271.18.2.2020.MA

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia ratownictwa dla jednostek OSP z gminy Chojna w ramach Funduszu Sprawiedliwości”, DIR.271.18.2020, ogłoszone Publicznych Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 611799-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.

# WYJAŚNIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie nr 1:**

*W związku z ogłoszonym postępowaniem oraz dostawą defibrylatora AED, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie oferty na defibrylator Samaritan PAD marki HeartSine. Specyfikacja urządzenia w załączeniu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przychyla się do prośby, jak w zapytaniu. Specyfikacja proponowanego AED za bardzo odbiega od wymagań zamawiającego, gdyż bateria zintegrowana jest z elektrodami, co powoduje konieczność jednoczesnej wymiany baterii i elektrod, tym samym zwiększa koszty użytkowania. Ponadto krótszy aż o rok okres żywotności elektrod i baterii oraz brak trzeciej elektrody informującej o sile nacisku. Dodatkowo AED, wskazany przez Zamawiającego w Załączniku nr 4 do SIWZ posiada uniwersalne elektrody dla dorosłych i dzieci, co upraszcza obsługę i ma ogromne znaczenie podczas prowadzenia akcji ratunkowej.

Sporządziła:

M. Andrzejewska

inspektor