Chojna 06.02.2009 r.

BZP/PN/BPI/341/1-2/2009

Wyjaśnienie i modyfikacja

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: 	zadania inwestycyjnego pod nazwą:   „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie.

W dniu 05.02.2009 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnie złożone zostało zapytanie dotyczące wymiarów grzejników przewidywanych do zamontowania w Przedszkolu Miejskim w Chojnie. Poniżej podajemy zestawienie grzejników wynikające z projektu:

Zestawienie grzejników:

1.	C11		600/400	- 1   szt

2.	C11		600/800	- 1   szt

3.	C21		600/600	- 2   szt

4.	C21		600/720	- 7   szt

5.	C21		600/1000	- 3   szt

6.	C21		600/1200	- 2   szt

7.	C21		600/1600	- 3   szt

8.	C22		600/400	- 1   szt

9.	C22		600/520	- 1   szt

10.	C22		600/600	- 1   szt

11.	C22		600/920	- 2   szt

12.	C22		600/1000	- 4   szt

13.	C22		600/1200	- 5   szt

14.	C22		600/1600	- 2   szt

15.	C22		600/1800	- 6   szt

Razem:	 41   szt

Uwaga:	 W załącznikach do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodatkowo zamieszczono część rysunkową instalacji centralnego ogrzewania.

Sporządził:   Jan Berbeś