Chojna 22.09.2008 r.

Wyjaśnienie i modyfikacja

specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W dniu 18 i 19.09.2008 r. do Urzędu Miejskiego w Chojnie złożone zostały zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Wilsona w Chojnie.

W związku z tym poniżej podajemy odpowiedzi na zadane pytania, które należy uwzględnić w ofercie przetargowej na wykonanie w/w zadania:

Pytanie 1.

Co zrobić z instalacją ciepła technologicznego do nagrzewnicy wodnej dla 	centrali wentylacji zamontowanej na poddaszu. W projekcie instalacji c.o. w 	rozdzielaczach pokazane są króćce dla podłączenia nagrzewnicy 	wentylacyjnej bez projektu ciepła technologicznego.

Odpowiedź:

Temat powyższy zostanie rozstrzygnięty na etapie realizacji zadania po 	szczegółowym rozpoznaniu tematu i ewentualnym uzupełnieniu projektu.

Pytanie 2.

Przedmiar robót nie obejmuje:

a). demontażu instalacji elektrycznej:

Odpowiedź do punktu a):

W ofercie przetargowej należy uwzględnić demontaż natynkowej instalacji 	elektrycznej na podstawie obmiarów wykonanych we własnym zakresie lub w 	formie ryczałtowej.

b). zamontowania drzwi stalowych występujących w zestawieniu stolarki:

Odpowiedź do punktu b).:

Dotyczy drzwi stalowych: D4, D5, D6, D7 i D8

Należy uwzględnić w ofercie przetargowej wg

KNNR-2   1302-03			przedmiar		21,12 m2.

c). 	ocieplenie ścian piwnic płytami styrodur grubości 5 cm i wykonanie  		izolacji z folii kubełkowej:

Odpowiedź do punktu c).:

Należy uwzględnić w ofercie przetargowej następujące pozycje:

KNNR-1	0305-020

Wykopy przy fundamentach wykonane ręcznie – przedmiar   - 59,53 m3

KNNR-1	0317-010

Zasypanie wykopów j.w. z ubiciem warstwami	- przedmiar – 59,53 m3

KNR 2-02	2609-05

Ocieplenie ze styropianu o gr 5 cm		- przedmiar	- 83,85 m2

KNR 2-02W	0606-02 analogia

Izolacja ścian fundamentowych z folii kubełkowej

- przedmiar	- 83,85 m2

d). montażu ościeżnic do drewnianych skrzydeł drzwiowych:

Odpowiedź do punktu d).:

Należy uwzględnić w ofercie zamontowanie ościeżnic drewnopochodnych o 	regulowanej szerokości na grubości ścian wg:

KNNR-2	1104-02				- przedmiar	- 86,145 m2

e). montażu bariery schodowej (przy schodach do piwnicy)

Odpowiedź do punktu e).:

Należy uwzględnić w ofercie zamontowanie bariery wg:

KNR 2-02 	1207-03				- przedmiar	- 5,10 mb.

Pytanie  3:

Wystąpiła rozbieżność pomiędzy PT i przedmiarem robót w zakresie 	wykonania stropu podwieszonego – w PT występują 2 warstwy płyt GKF 	grubości 12,5 mm, a pozycja przyjęta w przedmiarze wskazuje na 1 warstwę.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić w ofercie drugą warstwę płyt gipsowo-kartonowych wg

KNR 0-14	2012-03				- przedmiar	- 1.394,22 m2

Pytanie 4:

W pozycji 38 przedmiaru na roboty elektryczne występuje wykucie 3,8 mb bruzd dla przewodów, a w poz. 40 ujęto przygotowanie zaprawy do ich zaprawienia w ilości 5,7 m3.

Odpowiedź:

Pozycja 38 przedmiaru robót elektrycznych podaje 3 800,00 m wykucia bruzd pod przewody elektryczne i taką ilość należy ująć w ofercie.

Uwaga:   	W/w roboty pominięte w przedmiarach robót należy wycenić odrębnym 		kosztorysem.

Zaleca się załączyć do składanej oferty wykazu robót, które nie zostały 		uwzględnione w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SIWZ.