Nawodna, 18 września 2018 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Chojna – Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93,
74-506 Nawodna, NIP: 8581726144.

**II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest**: wymiana i montaż rynien i rur spustowychz blachy ocynkowanej na budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej ,Nawodna 93
74-506 Nawodna.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje demontaż starego orynnowania wraz z utylizacją oraz zakup
i montaż nowego orynnowania -150 mb rynny (ocynk) wraz z niezbędną wymianą, naprawą lub uzupełnieniem opierzeń oraz montaż100 mb rur spustowych (ocynk) o średnicy 150 mm, z lejami i łącznikami.

1. Wykonawca do realizacji zadania musi posiadać Kierownika budowy, który będzie realizował zadania przypisane Kierownikowi budowy, zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Wykonawca przystępujący do złożenia oferty, musi wykazać się wykonaniem podobnych prac. Na okoliczność udokumentowania tych prac Wykonawca załączy do oferty kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oryginały co najmniej dwóch pozytywnych referencji.
3. Wskazane jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia i uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do prawidłowej wyceny robót.
4. Wymagany minimalny termin gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy od podpisania końcowego protokołu odbioru całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca może udzielić Zamawiającemu gwarancję na okres dłuższy niż 36 miesiące.
5. Wymagane jest oznakowanie i właściwe zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienie
z obowiązującymi przepisami BHP.
6. Po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu, wywóz i utylizacja odpadów.

**III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

 Termin wykonania przedmiotu umowy: do **24 października** **2018 r.**

IV. **KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU ICH OBLICZENIA.**

1. Oferta powinna zawierać propozycję łącznej, ryczałtowej ceny netto i brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia oraz oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji.
2. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełen zakres zamówienia, a tym samym z załączonych do Zapytania przedmiarów, ponadto powinna uwzględniać wszystkie niezbędne koszty, związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, leżące po stronie Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
3. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszym Zapytaniu ofertowym, Zamawiający będzie oceniał na podstawie następujących kryteriów:

**Cena - waga: 80% (80 punktów)**

**Gwarancja**(długość okresu gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesiące **- waga: 20% (20 punktów)**

Punkty przyznawane w ramach kryteriów, będą obliczane według następujących wzorów:

1. **Kryterium Cena:**

$$C=\frac{Cn}{Cx}\*100\*80 \%$$

gdzie:

Cn – najniższa cena brutto zaproponowana przez wykonawcę (spośród wszystkich badanych ofert);

Cx – cena brutto zaproponowana przez wykonawcę badanej oferty;

100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach;

C – liczba przyznanych punktów w danym kryterium.

1. **Kryterium Gwarancja:**

$$G=\frac{Gx}{Gn}\*100\*20\%$$

gdzie:

Gx – okres udzielonej gwarancji przez wykonawcę badanej oferty;

Gn – najdłuższy okres udzielonej gwarancji zaproponowany przez wykonawcę (spośród wszystkich badanych ofert);

100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach;

G – liczba przyznanych punktów w danym kryterium.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium „Gwarancja” zgodnie z poniższym:

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik 1 do Zapytania) określi okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu na całość zamówienia.
2. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.
3. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 36 miesiące.
4. W przypadku, gdy Wykonawca w Formularzu Ofertowym nie określi okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przyjmuje się, iż udzielona przez Wykonawcę gwarancja wynosi minimalny okres gwarancji, tj. 36 miesięcy.
5. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a cyframi 5-9 w górę. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie.
6. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom Zapytania.
7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.
8. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, brak reakcji wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki.
9. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona według wzoru:

**Sp = C + G**

Gdzie:

**Sp** – suma przyznanych punktów dla Wykonawcy w kryteriach: „Cena” oferty, „Gwarancja” udzielona przez Wykonawcę,

**C** – ilość punktów przyznana w kryterium: „Cena”,

**G** – ilość punktów przyznana w kryterium: „Gwarancja” udzielona przez Wykonawcę.

**V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

 Wykonawca powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 Oferta powinna być:

 - opatrzona pieczątką firmową,

 - posiadać datę sporządzenia,

 - zawierać adres lub siedzibę wykonawcy, numer telefonu, numer NIP,

 - podpisana czytelnie przez wykonawcę.

**V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**1.** Oferta powinna być przesłana do 25 września 2018 r. do godz. 12.00 za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: spnawodna@o2.pl , poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93 74-506 Nawodna.

**2.** Ocena ofert zostanie dokonana 25 września 2018 r. o godz. 14.00, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie, w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Nawodnej, Nawodna 93, 74-506 Nawodna.

**3.** Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

**4.** Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

**5.** W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

**6.** Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: [www.bip.chojna.pl](http://www.bip.chojna.pl) (zakładka zamówienia publiczne poniżej 30 tys. Euro).

**VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie na wskazany adres emailowi oraz telefonicznie.

**VII. DODATKOWE INFORMACJE**

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Zatorska – Dyrektor Szkoły, pod numerem telefonu
91 414 72 47 oraz adresem email: spnawodna@o2.pl ,

**VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**

W związku z realizacją zadań przez Gminę Chojna, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna, ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, email: info@chojna.pl ,
2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@chojna.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w ramach realizowanej operacji pn.: „Otwarta Strefa Aktywności przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Chojnie” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Paną/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1. Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

**IX. ZAŁĄCZNIKI**

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Projekt umowy.

**FORMULARZ OFERTOWY**

**I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Gmina Chojna –**

**Szkoła Podstawowa**

**im. Wspólnej Europy w Nawodnej**

**Nawodna 93**

**74-506 Nawodna**

Tel. 91 414 72 47

NIP: 8581726144

**II. DANE WYKONAWCY:**

1. Nazwa ………………………….

 ………………………….

1. Adres . ..………………………

 ..………………………...

1. Tel. Fax. ………………………….
2. NIP ………………………….

W odpowiedzi na zapytanie ofertowez dnia **18 września 2018 r. w sprawie** wymiany i montażu rynien i rur spustowychz blachy ocynkowanejna budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej
im. Wspólnej Europy w Nawodnej ,Nawodna 93 74-506 Nawodna **oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym za całkowitą ryczałtową kwotę całości przedmiotu zamówienia:**

Netto - ................................. zł,

podatek VAT w kwocie **-** ................................. zł,

brutto - ..................................zł,

słownie cena brutto: ……………………………………………………………………………………

1. **Termin realizacji zamówienia: do ………………………**
2. **Okres gwarancji: .............................................................**

III. INFORMACJE O ROBOTACH PODOBNYCH I REFERENCJACH (proszę podać jakie prace podobne Wykonawca realizował wraz z kserokopiami, (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) lub oryginały referencji tych prac:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................... ....................................................................

 miejscowość i data …………… /podpis i imienna pieczęć wykonawcy /